附件二：

2016年上半年实验动物环境设施质量监督检测结果

| 序号 | 单位名称 | 环境设施等级 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 屏障环境，普通环境 | 合格 |
| 2 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 屏障环境 | 合格 |
| 3 | 南方医科大学实验动物中心 | 屏障环境，普通环境（实验、生产） | 合格 |
| 4 | 广东彼迪药业有限公司 | 屏障环境，普通环境 | 未检测 |
| 5 | 广东省保化检测中心有限公司 | 屏障环境，普通环境 | 合格 |
| 6 | 广州市疾病预防控制中心 | 屏障环境，普通环境 | 合格 |
| 7 | 中山大学（实验动物中心东校区） | 屏障环境，普通环境（实验、生产） | 合格 |
| 8 | 广州拜迪生物医药有限公司 | 屏障环境，普通环境 | 合格 |
| 9 | 广东产品质量监督检验研究院(顺德基地) | 屏障环境 | 合格 |
| 10 | 广东省农科院动物卫生研究所 | 屏障环境、隔离环境（隔离器） | 合格 |
| 11 | 丽珠集团疫苗工程股份有限公司 | 屏障环境 | 未检测 |
| 12 | 珠海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 屏障环境 | 合格 |
| 13 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 屏障环境，普通环境 | 合格 |
| 14 | 广东省疾病预防控制中心 | 屏障环境，普通环境 | 合格 |
| 15 | 广州医药研究总院有限公司（江南西） | 屏障环境，普通环境 | 合格 |
| 16 | 深圳市疾病预防控制中心 | 屏障环境，普通环境 | 合格 |

注：检测内容依据国家标准《实验动物环境及设施》（GB14925-2010）。