附件7：

认证认可行业标准草案编制说明

（参考格式）

| 1、基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 标准草案名称 | 中文 | 检测实验室关键消耗品供应商评审准则 |  |  |  |
|  | 英文 | The evaluation criteria for the key laboratory consumables supplier |  |  |  |
| 1.2 与国际标准和国外先进标准一致性程度情况 | □等同采用 □修改采用 □非等效采用 ■未采用 | 标准编号 |  |  |  |
|  |  | 英文名称 |  |  |  |
|  |  | 中文名称 |  |  |  |
| 1.3 任务来源 | 批准立项的文件名称和文件号 | 《国家认监委关于下达2015年第一批认证认可行业标准制定计划项目的通知》国认科〔2015〕114号 |  | 计划编号 | 2015RB012 |
| 1.4制（修）订 | ■制定 □修订（被修订标准名称及编号： ） |  |  |  |  |
| 1.5 起止时间 | 2015年7月 ~ 2017年3月 |  |  |  |  |
| 1.6 标准起草单位 | 上海出入境检验检疫局 |  |  |  |  |
| 1.7 起草组成员 | 程甲、邓晓军、宋青、赵善贞、韩丽、王敏、周瑶 |  |  |  |  |
| 1.8标准体系表内编号 |  |  |  |  |  |
| 1.9调整情况 |  |  |  |  |  |

| 2、背景情况 |  |
| --- | --- |
| 2.1 目的、意义 （工作开展背景及要求） | 随着人们对第三方检测机构的重视，越来越多的检测实验室按照ISO/IEC 17025国际标准要求进行管理和运作，通过CNAS认证进入了合格评定委员会认可实验室大家庭。在实验室认可过程中，实验室的日常检测工作被细化到每个环节，以确保实验室出具的检测报告更可信，以满足检测用户的要求。检测业务量的增大也大大增加了实验室对耗材的需求，资金链的扩张带来的叠加效应在面对越来越激烈的市场竞争中，有关耗材消耗的成本核算使得检测机构对实验室关键消耗品越来越重视。加强实验室关键消耗品管理不仅仅是把成本降下来，更重要的应该是保证检测质量。对检测实验室来说，针对耗材质量的评定目前来看只有通过对供应商进行评审来实现。关于供应商评审，各个实验室采用的办法各不相同。从产品角度出发，进口产品对供应商的评定往往是价格是否占优。几乎没有针对这些产品的评定，不去或很少去评定该品牌在生产该产品时所执行的标准。同时，对于国内产品，由于国内生产产品所采用的相关产品缺乏评价技术依据，生产企业或供应商无从对产品进行评价和控制。这样，对实验室来说产品质量的批次不稳定会造成实验的结果不稳定。实验人员会花很多的时间和精力去排查影响实验结果的各种因素。这样做的结果必将是增加实验成本。在针对供应商的合格性评定中，一般实验室会制订一套适用的准则去执行评审。一旦供应商成为“合格供应商”，在准入期限内对其产品的质量监督就会懈怠。这势必影响到实验室日常检测的质量。 供应商评审管理工作不是简单的对供应商进行体系和资质进行评审，而是要对产品质量标准的执行情况进行审核、对产品进行批次跟踪，从产品的批次追踪到原材料，查看整个产品所有相关数据，包括原材料的验收数据，生产现场的生产记录，实验室数据和成品的标准的验收数据及不合格品的控制等等；供应商是否是实实在在按照产品的标准在进行质量控制；一旦确认这样操作是可信的，那么向检测实验室提供的产品才是可信的。检测行业供应链的任何一方重视对产品的质量和供应商评审，建立了产品的质量标准和验收标准，那我相信我国检测行业在国际上也会具备竞争优势，同时也会提高整个国家的产品质量水平和巩固产品的质量稳定，从而带动经济发展，真正做到从生产大国发展为一个生产强国。作为检测行业监管的政府职能部门有必要建立一套完备的针对供应商评审的标准，为整个检测行业的良性发展奠定法规依据。 |
| 2.2 与国内外相关标准、文献的关系 | 有关实验室消耗品的评价，国际实验室认可合作组织(ILAC)和中国合格评定国家认可委员会(CNAS)在其相关文件中均有规定。CNAS-CL01中4.6条款“服务和供应品的采购”规定：4.6.1实验室应有选择和购买对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的政策和程序。还应有与检测和校准有关的试剂和消耗材料的购买接收和存储的程序。4.6.2实验室应确保所购买的、影响检测和/或校准质量的供应品、试剂和消耗材料，只有在经检查或以其他方式验证了符合有关检测和/或校准方法中规定的标准规范或要求之后才投入使用。所使用的服务和供应品应符合规定的要求。应保存所采取的符合性检查活动记录。4.6.3影响实验室输出质量的物品的采购文件，应包含描述所购服务和供应品的资料。这些采购文件在发出之前，其技术内容应经过审查和批准。4.6.4实验室应对影响检测和校准质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，并保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。 本项目是根据CNAS上述规定进行的分析、细化，对有关条款的具体做法进行实际操作过程中的规定，进而上升为相应法定规范。国内尚未有关于检测实验室关键消耗品供应商审核方面的国家标准或行业标准。CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》将成为本标准起草过程中主要的原则来源。 |

| 3 编制过程 |  |
| --- | --- |
| 3.1 分工情况 | （1）项目负责人程甲负责参与整个方案的设计和技术把关、标准草案的撰写、以及全面的组织协调工作。 （2）项目主要起草人邓晓军密切与国内外专家和实验室供应商取得联系，并保持良好合作关系。确保专家、实验室和技术中心都能提供所研究领域中的必要技术支撑、业务协助和信息资源等协助项目负责人做好方案设计和技术路线的拟定，负责标准的整体编制、布局、技术指标和数学模型建立等。 （3）其它起草人均参与标准内容的讨论和相关内容的研究。 |
| 3.2起草阶段 | （1）2015年7月~9月，在国内进行调研，与安谱科技股份有限公司的专家进行技术交流和切磋，广泛搜集和参考国外该领域研究中的科研成果。 （2）2015年9月28日，在上海检验检疫局召开标准起草的内部讨论和工作分配。 （3）2015年9月~12月，结合我国检测实验室供应商及关键消耗品管理的实际情况，对检测实验室关键消耗品供应商评审流程及评审范围进行总体设计，初步形成技术草案报告。 （4）2016年1月~3月，在安谱科技股份有限公司及上海出入境检验检疫局召开标准草案讨论会，做进一步的修改和调整。 （5）2016年4月~7月，根据重新调整的拟定草案，发放有关机构及实验室进行意见征求。 （6）2016年9月9日，在上海检验检疫局召开草案再次确认讨论，准备提交征求意见稿。 （7）2016年10月16日，在上海检验检疫局召开草案高级研讨会，发放征求意见表，确定征求意见稿的提交版本。 |
| 3.3征求意见阶段 | 待补充 |
| 3.4标准审定阶段 | 待补充 |
| 4 主要技术内容的确定 |  |  |  |
| 1.主要技术内容： 规范为检测实验室提供关键消耗品供应商的评审准则。 一方面，进行抽样检测，确定样品合格与否，另一方面，进行现场评审，评估供应商体系运行的稳定性。 2.详细技术内容 2.1抽样检测 为保证抽样检测结果的公正性和真实性，标准中对抽样方案、样品选取时机、检测标准和检测报告这四个方面提出要求。 2.2现场评审 现场评审内容中，除了对供应商的基本要求和资源要求外，编制标准时，是基于产品质量控制的原则，按照从原料到货和成品交付的思路展开。主要包含七个方面：产品的设计与开发、原料控制、生产控制、检测控制、仓储物流要求、服务要求和不合格品控制。 2.2.1基本要求 为检测实验室提供关键耗材的供应商，应具备合法资质、经验范围合法、财务状况良好、体系运行规范、职责明确及识别风险和机遇的意识这些基本条件。上述条件是供应商可保证正常运行和提供合格产品的必要条件。 2.2.2资源 供应商需要足够的资源支撑体系的正常运行，主要包括：财务资源、人力资源、基础设施、工作环境、知识。 a）财务资源是前提，供应商只有健康且可持续的资金流才能为体系运行提供保证。 b）人力资源是根本，人是生产力的第一要素，只有人员能力和素质与其岗位匹配相符，才能保证产品的质量。 c）基础设备是重点，产品生产和检测的每个环节基本都离不开仪器设备，因此供应商应具有足够的基础设施，且对其进行管理和控制。 d）工作环境是基础，只有在符合法律法法规的适宜条件下，才能将人员和设备的能力发挥至最大。 e）知识是可持续发展的必要条件，体系运行中会有优秀绩效的发生，只有通过有意识的总结和积累，并将知识传达给相关的人员，才能将优秀绩效传承下去，从而保证体系的可持续发展。 2.2.3产品的设计与开发 为满足实验室对检测技术日益提高的需求，供应商应具备一定的研发能力。 包括：研发投入的规划、规范的产品开发程序文件、相关记录等。另外，为进一步验证供应商研发能力，需提供成果转化的案例。 2.2.4原料控制 原材料质量的合格和批次稳定性是为检测实验室提供稳定合格成品的关键，因此标准对供应商的原料控制提出要求。 首先对提供原材料的供方提出选择、评价和管理的要求。只有原材料供方的管理体系是规范的，才有可能提供出质量合格和批次稳定的原材料。 其次对原材料的质量标准提出要求，为原材料质量控制提供基础。 最后对原材料的抽检方案和验收环境提出要求，确保抽检方案的科学性，降低偶然因素的影响，进而保证原材料质量的合格。 2.2.5生产控制 为确保产品生产过程中的质量保证，供应商应具备对直接或间接影响过程质量的因素进行重点控制并制定实施控制计划，确保过程质量。 其内容主要包括: a) 应对影响产品质量特性的设备工具、计量器具等作出相应规定，在使用前均应验证其精确度;制定预防性设备维修计划，保证设备的精度和生产能力，以确保持续的过程能力； |  |  |  |
| b）应对生产过程所需材料和零件的类型、数目及要求要作出相应规定，确保过程物资的质量，保持过程中产品的适用性，适型性；对过程中的物资进行标识，以确保物资标识和验证状态的可追溯性； c）供应商应对影响产品质量的工序（关键工序）进行识别。关键工序的控制应确保产品与标准的符合性和产品一致性。如果关键工序没有文件规定就无法保证产品质量时，则应制定相应的作业指导书，使生产过程受控； d）应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保输出的产品符合质量标准要求的产品； e）识别生产或/和办公区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。对整个生产过程要有适宜的监督。 2.2.6检测控制 为确保产品质量管理以满足国家对相关产品的法律、法规、标准和客户要求，供应商应对检测实施过程进行策划，对产品的质量符合性进行监视和测量，以验证产品的要求得到满足。 其内容主要包括： - 应制定产品质量标准以及与产品检测方法相适应的检测作业指导书以满足产品控制要求； - 应配备产品检测所需的设备仪器，同时建立设备管理程序，规范设备的购置、验收、使用、维护、维修、报废等工作。对关键设备进行计量和核查； - 应确保样品的代表性 、有效性和完整性直接影响检验结果的准确性,对样品的管理要贯穿整个检测过程； - 应确保采用的方法适用于相应产品检测要求； - 应明确对可疑数据进行控制，监督检测过程并排查检测工作的所有阶段中导致偏离的原因，以切实保证检测结果的有效性，并对可疑数据的出现进行原因分析。 - 应确保检测数据采集、计算、处理、报告、存储的准确、可靠有效性和保密性。 - 应建立并保持安全作业管理程序，确保化学危险品以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理程序。 2.2.7仓储物流要求 为确保产品在仓储过程中的完好和安全，供应商应规定物料的存储要求，包括 a）对易燃﹑易爆、腐蝕性和有毒等化学品或物料，供应商应确保仓库具有相应的存储资质和具体管理规定，做到物料的隔离、分区、运输和收发记录保存符合要求； b）所有物料的存放应遵从和符合物料的技术标准要求； c）原料、退料、异常物料、半成品、成品、不合格品等的存储应进行分区和明显标识； d）对于有保质期要求的物料，应有标记，并确保仓库内的有效产品和过期产品可以有效区分和控制； e）供应商应有相应的风险预警机制，确保高温、断电、火灾、洪涝等自然灾害时仓库有应对措施，确保产品质量不受影响。 为确保产品在物流过程中能够快速、有序、准确，及时完好地配送到检测实验室指定地点，供应商应规定分工、收发料的流程和标准、应配置或委托专业的物流团队，明确物流运输的责任和服务范围。 2.2.8服务要求 为确保检测实验室能够对产品相关特性、质量标准、服务细节等情况知晓并认可，双方形成有效沟通，供应商 a）应设置专业的人员和明确的职责分工，确保有服务检测实验室的能力以及和检测实验室对接信息的通畅； b）应明确其产品和服务有关的指标并使检测实验室了解； c）应确保其提供的产品和服务可达到检测实验室的要求，若检测实验室没有提供形成文件的要求，供应商应在接受要求前对检测实验室要求进行确认； d）产品和服务要求发生变更，供应商应确保相关文件信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求； e）应明确产品和服务的价格、数量、规格、交付时间、配送、接收准则等细节； f）应明确产品和服务所要求的验证、确认、监视、试用、检验和试验活动； |  |  |  |
| g）应明确交付后活动的要求、质保期、维修、回收等售后服务范围； h）应确保能够按照合同规定及时交付产品和服务； i） 应对检测实验室反馈、投诉的问题进行与检测实验室的沟通，应分析原因、有效处理、跟踪回访并形成记录，并有对应的预防措施避免同类投诉事件二次发生； g）应确保检测实验室信息、隐私的保密性以及财产的妥善处理； k）应制定特定和突发事件下的应急措施，确保能够对突发事件进行及时合理处理、对服务失误进行补救措施。 2.2.9不合格品控制 产品生产过程和体系运行中，会因一些不确定因素或人为因素导致不合格的发生，为将不利因素降至最低，对不合格品的识别和控制显得尤为重要。 - 从原料来料到成品交付整个过程中，都可能存在不符合情况，因此，需要供应商识别和确定关键控制点。并通过受控文件，对这些关键过程和关键点进行监督和控制，同时，要明确不合格品处理过程中，人员配置和职责分工，确保不合格品得到妥善处理。 - 为降低不合格品对检测实验室造成的不良影响，标准中对成品交付后的不合格品处理做出要求和规定。 - 供应商需建立不合格品等级，并规定不合格发生后的操作流程。应建立退货和召回流程，明确不合格品的处置方法。 另外，应建立预防措施，避免不合格品的再次发生。 |  |  |  |

| 5 验证情况（适用于方法类标准） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 验证单位情况 | 验证单位 | 验证人员 | 验证时间 |
|  |  |  | 年 月 日 |
|  |  |  | 年 月 日 |
|  |  |  | 年 月 日 |
|  |  |  | 年 月 日 |
| 5.2 验证过程 |  |  |  |
| 5.3 验证数据分析 |  |  |  |
| 5.4 验证评价 |  |  |  |
| 5.5 其他应说明的情况 |  |  |  |

| 6 附加说明（可选项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 宣贯标准的建议 | 本标准非常有助于检测实验室针对关键消耗品采购和管理过程中对供应商的评审，极大促进实验室关键消耗品选择的有序进行，建议开展宣贯及相关培训。 |  |  |  |  |  |
| 6.2 修订和废除现行有关标准的建议 | 本标准与我国的现行法律、法规和强制性标准是协调的，不存在任何抵触现象。 |  |  |  |  |  |
| 6.3重大分歧意见的处理经过和依据 | 本标准属于关于供应商评审的基础标准，建议作为推荐性国家标准发布实施。 |  |  |  |  |  |
| 6.4 其他需要说明的情况 | 本标准的理念和操作不但适用于检测实验室领域，也对其它实验室关键消耗品供应商的评审具有借鉴意义。 |  |  |  |  |  |
| 6.5 参考文献 | GB/T 17025检测和校准实验室能力的通用要求 GB/T 27067合格评定 产品认证基础 GB/T 27922商品售后服务评价体系 GB/T 27050合格评定 供方的符合性声明 GB/T 19000质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001质量管理体系要求 GB/T 19004追求组织的持续成功 质量管理方法 GB/T 19011管理体系审核指南 GB/T24001环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001职业健康安全管理体系 规范 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 程甲 | 联系电话 | 13681674676 | 电子邮箱 | chengjia@shciq.gov.cn |
| 注1：本格式的通用部分为第1章、第2章、第4章和第6章。 注2：3.4适用于标准草案送审稿，3.5适用于标准草案报批稿，3.6中“预期的管理目标”适用于规程类标准，3.6中“技术指标”适用于方法类标准，第5章适用于方法类标准编制说明的编写。 注3：3.1和第6章为可选项，其余为必填项。 |  |  |  |  |  |  |