人间传染的病原微生物目录（征求意见稿）

修订说明

我国于2006年公布实施的《人间传染的病原微生物名录》（以下简称《名录》）是我国第一部涉及人间传染的病原微生物目录。《名录》实施以来对我国病原微生物的科学研究、教学、临床标本检测以及监测等起到了规范和指导作用。根据国际上病原微生物和实验室生物安全的最新研究进展，以及新的人间传染的病原微生物的发现，对病原微生物的生物学特点、致病性等有了更多新的认识，为确保实验室生物安全，国家卫生健康委员会组织专家对2006年版《名录》进行了修订，为与《生物安全法》一致更名为《人间传染的病原微生物目录》（简称《目录》）。拟将病原微生物分类与世界卫生组织分类接轨，按危害程度由高到底分为第四类、第三类、第二类、第一类。

2006年版《名录》中病毒为160种、附录6种。修订后的《目录》中病毒为167种、附录7种，其中危害程度第四类（原第一类）28种、第三类（原第二类）48种、第二类（原第三类）85种和第一类（原第四类）6种。修订的内容包括：

（1）新增12种病毒条目。其中新增危害程度第三类（原名录中“第二类”）病毒条目5种，分别为大别班达病毒（发热伴血小板减少综合征病毒），哈特兰病毒、中东呼吸综合征冠状病毒、2019冠状病毒，以及朊病毒病的家族性致死性失眠症。新增危害程度第二类（原名录中“第三类”）病毒条目8种，分别为博卡病毒、心病毒、库赛病毒、库巴病毒、副肠孤病毒、黑纳病毒、寨卡病毒以及对人低致病性动物流感病毒。

（2）2006年版《名录》中的松鼠猴疱疹病毒、挤奶工结节病毒、口疮病毒、兔痘病毒（痘苗病毒变种）等4种的危害程度由第三类（原名录第二类）修订为第二类（原名录第三类）。

（3）删除2006年版《名录》中5种病毒条目，分别为原名录中的“第二类的其他汉坦病毒、第二类的不属于危害程度第一或三、四类的其他正痘病毒属病毒、第三类的布尼亚病毒和第三类的其他已知致病的布尼亚病毒”。

（4）2006版《名录》中的“高致病性禽流感病毒” 修订为“人高致病性动物流感病毒”，同时增加“人低致病性动物流感病毒”条目（第二类）；“杯状病毒”修订为诺如病毒和札如病毒。

（5）根据国际病毒分类委员会（International Committee on Taxonomy of Viruses, 以下简称“ICTV”）第十次病毒分类报告，对原布尼亚病毒科病毒的分类地位和名称进行了相应调整。

（6）根据ICTV第十次病毒分类报告及国内通用名，修订39种病毒的中文或/和英文名称。

（7）骆驼痘病毒和登革病毒的联合国危险货物编号（UN编号）由“UN2814”修订为“UN3373”。

2006年版《名录》中细菌类病原微生物为155种，修订后为159种，其中危害程度第三类15种、第二类144种。修订的内容包括：

（1）根据国际细菌命名裁定委员会菌名批准目录及国内通用名，修订13种细菌的中文名称，分别为嗜吞噬细胞无形体（原名称：人粒细胞埃立克体）、鼻疽伯克霍尔德菌（原名称：鼻疽伯克菌）、贝氏柯克斯体（原名称：伯氏考克斯体）、土拉弗朗西丝菌（原名称：土拉热弗朗西丝菌）、嗜水气单胞菌（原名称：嗜水气单胞菌/杜氏气单胞菌/嗜水变形菌）、杆菌样巴尔通体（原名称：杆状巴尔通体）、汉塞巴尔通体（原名称：汉氏巴尔通体）、支气管炎鲍特杆菌（原名称：支气管炎博德特菌）、副百日咳鲍特杆菌（原名称：副百日咳博德特菌）、百日咳鲍特杆菌（原名称：百日咳博德特菌）、结肠弯曲菌（原名称：大肠弯曲菌）、腺热埃立希体（原名称：腺热埃里希体）、鼻疽诺卡菌（原名称：皮诺卡菌）；修订1种细菌的英文名称，艰难梭菌Clostridioides difficile（原名称：艰难梭菌Clostridium difficile）；修订2种细菌的中文及英文名称，分别为文森巴尔通体文森亚种Bartonella vinsonii subsp. Vinsonii（原名称：文氏巴尔通体Bartonella vinsonii）、土拉弗朗西丝菌新凶手亚种Francisella tularensis subsp. Novicida（原名称：新凶手弗朗西丝菌Francisella tularensis subsp. novicida）。

（2）新增危害程度第三类的细菌5种，分别为嗜吞噬细胞无形体、类鼻疽伯克霍尔德菌。其中嗜吞噬细胞无形体、类鼻疽伯克霍尔德菌根据德国菌种保藏中心（DSMZ）、美国ATCC保藏中心危害程度定级以及国内、国外病例报道，统一定级为第三类病原微生物。

非洲分枝杆菌、山羊分支杆菌、田鼠分枝杆菌原《名录》定级为非高致病病原微生物，根据《分枝杆菌均属中文译名专家共识》，以上三种均与结核分枝杆菌为同一复合群，生物危害相同，故升级为第三类（高致病性）病原微生物。

（3）新增危害程度第二类的细菌10种，分别为克氏巴尔通体、道志巴尔通体、格拉汉姆巴尔通体、克勒巴尔通体、特利波契巴尔通体、纹带棒杆菌、其他分枝杆菌、沙门菌属、生殖支原体和其他弧菌。

其中克氏巴尔通体、道志巴尔通体、格拉汉姆巴尔通体、克勒巴尔通体、特利波契巴尔通体、纹带棒杆菌和生殖支原体为近年来广泛报道，并已在国内出现造成疾病的病原，并根据专家意见定级为第二类病原微生物。

其他弧菌、沙门菌属因其属下种及亚种病原过多，无法在名录中全部列举，且因其各种间致病力、传播能力及途径相近，故将其属下各种归类仅设置属名，便于实验及运输活动时归类使用。合并亚利桑那沙门菌，猪霍乱沙门菌，肠沙门菌，火鸡沙门菌，甲、乙、丙型副伤寒沙门菌，伤寒沙门菌，鼠伤寒沙门菌为沙门菌属。

（4）删除2006版《名录》中1种细菌，人型分枝杆菌。因其在基因组学检定、生化检定均与结核分枝杆菌完全一致。

（5） 2006年版《名录》中“实验活动所需实验室等级”中的“大量活菌操作”修订为“活菌操作”。

2006年版《名录》中真菌类病原微生物为59种，修订后为166种，其中危害程度第三类7种、第二类159种。修订的内容包括：

（1）根据荷兰皇家科学学院真菌多态性中心名录及国际菌种保藏中心生物危害定级，新增危害程度为第三类的真菌3种，分别为皮炎芽生菌（Blastomyces dermatitidi）、波萨达斯球孢子菌（Coccidioides posadasii）、副球孢子菌属其它种（Paracoccidioides）。

（2）根据荷兰皇家科学学院真菌多态性中心名录、美国ATCC名录和国内通用译名，对9种真菌中文、英文名称进行修订，分别为组织胞浆菌属其它种Histoplasma（原名称：马皮疽组织胞浆菌Histoplasm farcinimosum	）、链格孢属其它种Alternaria（原名称：交链孢霉属Alternaria）、土曲霉Aspergillus terreus（原名称：赭曲霉Aspergillus ochraceus）、白念珠菌Candida albicans（原名称：白假丝酵母菌Candida albicans）、枝孢瓶霉属其它种Cladophialophora	（原名称：毛样枝孢霉Cladosporium trichoides）、新生隐球菌复合体Cryptococcus neoformans complex（原名称：新生隐球菌Cryptococcus neoformans）、伊蒙菌属Emmonsia（原名称：伊蒙微小菌Emmonsia parva）、小孢子菌属其它种Microsporum（原名称：小孢子菌属Microsporum.spp）、毛霉属其它种Mucor（原名称：毛霉属Mucor.spp）。

（3）针对镰刀菌属、青霉属已发现种数目过多无法逐一列举，故进行合并列出。

合并2006版《名录》中木贼镰刀菌、禾谷镰刀菌、串珠镰刀菌、雪腐镰刀菌、梨孢镰刀菌、拟枝孢镰刀菌、三线镰刀菌为镰刀菌属其它种；

合并2006版《名录》中黄绿青霉、桔青霉、圆弧青霉、岛青霉、马内菲青霉、展开青霉、产紫青霉、皱褶青霉、杂色青霉、纯绿青霉为青霉属其它种。

（4）根据荷兰皇家科学学院真菌多态性中心名录和国内专家意见，新增危害程度为第二类的真菌条目128种。具体详见名录表单。

表1. 病毒分类名录

| 序号 | 病毒名称 |  |  | 危害程度分类 | 实验活动所需实验室等级 |  |  |  |  | 运输包装分类f |  | 备注 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | 中文名 | 分类学地位 |  | 病毒 培养a | 动物感染实验b | 未经培养的感染材料的操作c | 灭活材料的操作d | 无感染性材料的操作e | A/B | UN编号 |  |  |
|  | Alastrim virus | 类天花病毒 | 痘病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Crimean-Congo hemorrhagic fever virus（Xinjiang hemorrhagic fever virus） | 克里米亚—刚果出血热病毒（新疆出血热病毒） | 布尼亚病毒科 | 第四类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Eastern equine encephalitis virus | 东方马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第四类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 | 仅病毒培养物为A类 |
|  | Ebola virus | 埃博拉病毒 | 丝状病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Flexal virus | 弗莱克索尔病毒 | 沙粒病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Guanarito virus | 瓜纳瑞托病毒 | 沙粒病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Hanzalova virus , | 汉扎罗瓦病毒 | 黄病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Hendra virus | 亨德拉病毒 | 副粘病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Herpesvirus simiae | 猿疱疹病毒 | 疱疹病毒科B | 第四类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |  |
|  | Hypr virus | 希普尔病毒 | 黄病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Junin virus | 鸠宁病毒 | 沙粒病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Kumlinge virus, | 库姆灵厄病毒 | 黄病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Kyasanur Forest disease virus | 卡萨诺尔森林病病毒 | 黄病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Lassa fever virus | 拉沙热病毒 | 沙粒病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Louping ill virus | 跳跃病病毒 | 黄病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Machupo virus | 马秋波病毒 | 沙粒病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Marburg virus | 马尔堡病毒 | 丝状病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Monkeypox virus | 猴痘病毒 | 痘病毒科 | 第四类 | BSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Mopeia virus (and other Tacaribe viruses) | 莫佩亚病毒(和其他塔卡里伯病毒) | 沙粒病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Nipah virus | 尼帕病毒 | 副粘病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Omsk hemorrhagic fever virus | 鄂木斯克出血热病毒 | 黄病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Sabia virus | 萨比亚病毒 | 沙粒病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | St.Louis encephalitis virus | 圣路易斯脑炎病毒 | 黄病毒科 | 第四类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Tacaribe virus | 塔卡里伯病毒 | 沙粒病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Tick-borne encephalitis virus | 蜱传脑炎病毒g | 黄病毒科 | 第四类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类 |  |
|  | Variola virus | 天花病毒 | 痘病毒科 | 第四类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗 | 未经培养的感染材料的操作，由BSL-2修订为BSL-3；灭活材料的操作由BSL-1修订为BSL-2；天花病毒危害程度为第一类，且天花病毒为已消灭病毒，目前1980年以后出生的人群对其易感，操作时提高实验室等级是对实验人员的保护。 |
|  | Venezuelan equine encephalitis virus | 委内瑞拉马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第四类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Western equine encephalomyelitis virus | 西方马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第四类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | California encephalitis virus | 加利福利亚脑炎病毒 | 周布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 国际病毒分类委员会（ICTV）对原来的病毒的分类调整 |
|  | Chikungunya virus | 基孔肯雅病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2（加强型）h | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 病毒培养：BSL-2（加强型）；1. 基孔肯雅热诊断和治疗方案。 2. 经伊蚊传播；目前尚无直接人传人的报道。 3.专家共识。 |
|  | Dabie bandavirus （SFTS Virus） | 大别班达病毒（发热伴血小板减少综合征病毒） | 白蛉纤细病毒科 | 第三类 | BSL-2（加强型） | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 | 增加。第三类；病毒培养：BSL-2（加强型）。 1．防治指南；2．致病性；3．风险评估；4．《病原微生物实验室生物安全》第二版； 5．专家评审意见。 |
|  | Dhori virus | 多里病毒 | 正粘病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Everglades virus | 埃弗格莱兹病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Foot-and-mouth disease virus | 口蹄疫病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Garba virus | 加尔巴病毒 | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Germiston virus | 格米斯顿病毒 | 周布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Getah virus | 盖塔病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 。 国际病毒分类委员会（ICTV）对原来的病毒的分类调整 |
|  | Gordil virus | 戈尔迪病毒 | 周布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Hantaviruses cause pulmonary syndrome | 引起肺综合征的汉坦病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |  |
|  | Hantaviruses cause hemorrhagic fever with renal syndrome | 引起肾综合征出血热的汉坦病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类 |  |
|  | Heartland bandavirus | 哈特兰病毒 | 白蛉纤细病毒科 | 第三类 | BSL-2（加强型） | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 | 增加。第二类；病毒培养：BSL-2（加强型）；1.哈特兰病毒的致病性、传播方式类似于引起发热伴血小板减少综合征的SFTS病毒，其病毒培养可在加强型生物安全二级实验室开展。 |
|  | Human immunodeficiency virus（HIV） typy1 and 2 virus | 人免疫缺陷病毒（I型和II型） | 逆转录病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |  |
|  | Inhangapi virus | 伊年加皮病毒 | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 1、根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 2、国际病毒分类委员会（ICTV）对原来的病毒的分类调整 |
|  | Inini virus | 伊尼尼病毒 | 周布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Issyk-Kul virus | 伊塞克病毒 | 周布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 1、根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 2、国际病毒分类委员会（ICTV）对病毒的分类进行调整 |
|  | Itaituba virus | 伊泰图巴病毒 | 白蛉纤细病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 国际病毒分类委员会（ICTV）对病毒的分类进行调整 |
|  | Japanese encephalitis virus | 乙型脑炎病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类 |  |
|  | Khasan virus | 哈桑病毒 | 白蛉纤细病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 1、根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 2、国际病毒分类委员会（ICTV）对病毒的分类进行调整 |
|  | Kyzylagach virus | 库孜拉加奇病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Lymphocytic choriomeningitis (neurotropic) virus | 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎(嗜神经性的)病毒 | 沙粒病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Mayaro virus | 马亚罗病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Middle East Respiratory Syndrome coronavirus（MERS-CoV） | 中东呼吸综合征冠状病毒 | 冠状病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 1、增加。第三类；病毒培养：BSL-3； 2、依据： （1）中东呼吸综合征病例诊疗方案； （2）WHO:Laboratory biorisk management for laboratories handling human specimens suspected or confirmed to contain novel coronavirus。 （3）参考SARS风险评估； （4）《病原微生物实验室生物安全》第二版； （5）专家评审意见。 |
|  | Middelburg virus | 米德尔堡病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Mucambo virus | 穆坎布病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Murray valley encephalitis virus (Australia encephalitis virus) | 墨累谷脑炎病毒 (澳大利亚脑炎病毒) | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Nairobi sheep disease virus | 内罗毕绵羊病病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Ndumu virus | 恩杜姆病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Negishi virus | 根岸病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Newcastle disease virus | 新城疫病毒 | 副粘病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2900 |  |  |
|  | Oropouche virus | 奥罗普切病毒 | 周布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Poliovirush | 脊髓灰质炎病毒i | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 见注 |  |
|  | Powassan virus | 波瓦森病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Rabies virus (street virus) | 狂犬病病毒(街毒) | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | “狂犬病毒”修订为“狂犬病病毒”。与狂犬病防控方案、诊疗指南等技术文件一致。 |
|  | Razdan virus | 拉兹丹病毒 | 白蛉纤细病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 1、根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。2、国际病毒分类委员会（ICTV）对病毒的分类进行调整。 |
|  | Rift valley fever virus | 裂谷热病毒 | 白蛉纤细病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 1、“立夫特谷热病毒”名称修订为“裂谷热病毒”。与防控方案、诊疗指南等技术文件一致； 2、国际病毒分类委员会（ICTV）对病毒的分类进行调整。 |
|  | Rochambeau virus | 罗尚博病毒 | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Rocio virus | 罗西奥病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Sagiyama virus | 鹭山病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Sapphire orthonairovirus （Paramushir virus） | 萨哈林病毒（幌筵岛病毒） | 内罗病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | SARS- associated coronavirus （SARS-CoV） | SARS冠状病毒 | 冠状病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Severe acute respiratory syndrome coronavirus2 （SARS-CoV-2） | 2019冠状病毒 | 冠状病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 1、增加。第二类；病毒培养：BSL-3； 2、依据： （1）防控方案； （2）诊疗方案； （3）新型冠状病毒实验室生物安全指南(第二版)。 |
|  | Sepik virus | 塞皮克病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Simian immunodeficiency virus (SIV) | 猴免疫缺陷病毒 | 逆转录病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Tamdy virus | 塔姆德病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | West Nile virus | 西尼罗病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |  |
|  | Zoonotic influenza virus （high pathogenicity to human） | 人高致病性动物流感病毒 | 正粘病毒科 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 能引起成人重症和死亡的动物流感病毒，如H5N1、H5N6、H10N8、H7N9等。仅病毒培养物为A类 | 1、“高致病性禽流感病毒”名称修订为“人高致病性动物流感病毒”。 2、增加备注：能引起成人重症和死亡的动物流感病毒，如H5N1、H5N6、H10N8、H7N9 仅病毒培养物为A类。 3、既往监测系统中高致病性禽流感病毒仅特指H5N1禽流感病毒病毒。 |
|  | Acute hemorrhagic conjunctivitis virus | 急性出血性结膜炎病毒 | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Adenovirus | 腺病毒 | 腺病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Adeno-associated virus | 腺病毒伴随病毒 | 细小病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Alphaviruses, other known non-highly pathogenic | 甲病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Astrovirus | 星状病毒 | 星状病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Barmah forest virus | 巴尔马森林病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Bebaru virus | 比巴鲁病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Bocavirus | 博卡病毒 | 细小病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 1、增加。第二类病原微生物。2、依据 （1）临床病毒学（第三版）； （2）Human Parvoviruses. Clin Microbiol Rev. 2017;3 0(1):43-113. （3）Human bocavirus infections. Pediatr Infect Dis J. 2013 Feb;32(2):178-9. （4）《病原微生物实验室生物安全》第二版。 |
|  | Buffalo pox virus: | 水牛痘病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Camel pox virus | 骆驼痘病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 1、运输包装分类改为B类 UN3373。 2、依据： （1）可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定； （2）《中国民用航空危险品运输管理规定》(CCAR276)； （3）国际民航组织文件《危险物品航空安全运输技术细则》(Doc9284)。 |
|  | Cardiovirus | 心病毒j | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 增加。依据包括： （1）分子病毒学（第二版）； （2）病原微生物实验室生物安全》（第二版）。 （3）Saffold virus, an emerging human cardiovirus. Rev Med Virol. 2017 ;27(1). （4）The encephalomyocarditis virus. Virulence. 2012;3(4):351-67 |
|  | Coltivirus | 柯尔替病毒 | 呼肠病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Coronavirus | 冠状病毒 | 冠状病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 系指非高致病性冠状病毒如HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-229E，HCoV-HKU1等 | 系指非高致病性冠状病毒如HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-229E，HCoV-HKU1等。 原版本仅认为SARS-CoV为高致病性病毒，而MERS-CoV，2019冠状病毒也为高致病性病毒。为了描述的完整性，重新修改。 |
|  | Cowpox virus | 牛痘病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Coxsakie virus | 柯萨奇病毒 | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Cytomegalovirus | 巨细胞病毒 | 疱疹病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Dengue virus | 登革病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 1、运输包装分类改为B类 UN3373。 2、依据： （1）登革病毒属于第二类病原，病毒培养在BSL-2实验室操作，这类病原主要使用B类包装运输。 （2）根据登革病毒风险评估结果，截至目前登革病毒只通过蚊媒传播，未发现其它的传播途径。 （3）专家建议。 |
|  | ECHO virus | 埃可病毒 | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Enterovirus | 肠道病毒 | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 系指脊髓灰质炎病毒、肠道病毒A71型、柯萨奇病毒、埃可病毒之外的其他肠道病毒 |  |
|  | Enterovirus A-71 | 肠道病毒A71型 | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 肠道病毒国际标准命名改变。 |
|  | Epstein-Barr virus | EB病毒 | 疱疹病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Flanders virus | 费兰杜病毒 | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Flaviviruses，other known non-highly pathogeni | 黄病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 系指非高致病性黄病毒 |  |
|  | Guaratuba virus | 瓜纳图巴病毒 | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Hart Park virus | 哈特帕克病毒 | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Hazara virus | 哈扎拉病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Hepatitis A virus | 甲型肝炎病毒 | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Hepatitis B virus | 乙型肝炎病毒 | 嗜肝DNA病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 目前不能培养,但有产毒细胞系。仅细胞培养物为A类。 |  |
|  | Hepatitis C virus | 丙型肝炎病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前不能培养 |  |
|  | Hepatitis D virus | 丁型肝炎病毒 | 卫星病毒 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前不能培养 |  |
|  | Hepatitis E virus | 戊型肝炎病毒 | 嵌杯病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前不能培养 |  |
|  | Herpes simplex virus | 单纯疱疹病毒 | 疱疹病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Herpesvirus saimiri | 松鼠猴疱疹病毒 | 疱疹病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 1、降级。从原第二类（现第三类）降为现第二类。 - 依据： - Although HVS can transform human T cells and cause lymphomas in other neotropical primates, infection with HVS is not associated with human lymphomas, and the risk that HVS poses to humans has long been thought to be very low. Comp Med. 2015 Jun; 65(3): 232–240. - Fickenscher H, Fleckenstein B. 2001. Herpesvirus saimiri. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 356:545–567 - Intervirology 1988； 29:217–226. |
|  | Human Cosavirus | 库赛病毒j | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 1、增加。第三类病原微生物。2、依据 (1) ICTV Online (10th) Report (2017)； (2) 《病原微生物实验室生物安全》（第二版） |
|  | Human herpes virus-6 | 人疱疹病毒6型 | 疱疹病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Human herpes virus-7 | 人疱疹病毒7型 | 疱疹病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Human herpes virus-8 | 人疱疹病毒8型 | 疱疹病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Human T- lymphotropic virus | 人T细胞白血病病毒（HTLV） | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Influenza virus | 流行性感冒病毒（非H2N2流感病毒） | 正粘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 根据WHO建议，H2N2亚型病毒应提高防护等级。 |  |
|  |  | 甲型流行性感冒病毒H2N2流感病毒 | 正粘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 1、运输包装分类改为A类 UN2814。 2、甲型流感病毒H2N2亚型从1968年消失以后没有在人群中出现和流行过。人群普遍缺乏免疫力，虽然季节性流感病毒属于三类，但是考虑到H2N2亚型的特殊性，应该按照二类管理。病毒的运输应选择A类包装。 |
|  | Kobuvirus | 库巴病毒j | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 1、增加。第三类病原微生物。2、依据： （1）Virology Journal 2008；5: 159; （2）ICTV Online (10th) Report (2017) |
|  | Kunjin virus | 昆津病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | La Crosse virus | 拉克罗斯病毒 | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 国际病毒分类委员会（ICTV）对原来的病毒的分类调整。 |
|  | Langat virus | 兰加特病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Lentivirus, except HIV SIV | 除HIV，SIV外的非高致病性慢病毒 | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Lymphocytic choriomeningitis virus | 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒（亲内脏型） | 沙粒病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Measles virus | 麻疹病毒 | 副粘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Metapneumovirus | 偏肺病毒 | 副粘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 实际工作和文章中已将Meta肺炎病毒称为偏肺病毒。 |
|  | Milker’s nodule virus | 挤奶工结节病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 美国模式培养物集存库（American type culture collection，ATCC）（https://www.atcc.org/）的规定 2级。将Milker’s nodule virus （挤奶工结节病毒）、Orf virus（口疮病毒）和Rabbitpox virus （vaccinia variant）（兔痘病毒 （痘苗病毒变种））三种痘病毒的“危害程度分类”修订调整为“第二类”，进行相应“病毒培养”和“动物感染实验”的“实验活动所需实验室等级”修订为BSL-2。 |
|  | Molluscum contagiosum virus | 传染性软疣病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Mumps virus | 流行性腮腺炎病毒 | 副粘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Norovirus | 诺如病毒 | 杯状病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | O’nyong-nyong virus | 阿尼昂-尼昂病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Oncogenic RNA virus B | 致癌RNA病毒B | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Oncogenic RNA virus C, except HTLV I and II | 除HTLV I和 II外的致癌RNA病毒C | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Orf virus | 口疮病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL－1 | B | UN3373 |  | 美国模式培养物集存库（American type culture collection，ATCC）（https://www.atcc.org/）的规定 2级。将Milker’s nodule virus （挤奶工结节病毒）、Orf virus（口疮病毒）和Rabbitpox virus （vaccinia variant）（兔痘病毒 （痘苗病毒变种））三种痘病毒的“危害程度分类”修订调整为“第二类”，进行相应“病毒培养”和“动物感染实验”的“实验活动所需实验室等级”修订为BSL-2。 |
|  | Papillomavirus（human） | 人乳头瘤病毒 | 乳多空病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前不能培养 |  |
|  | Parainfluenza virus | 副流感病毒 | 副粘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Paravaccinia virus | 副痘苗病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Parechovirus | 副肠孤病毒 | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 1、增加。第三类病原微生物。2、原ECHO22型重新划分为Parechovirus-1型，原ECHO23型重新划分为Parechovirus-2型。 |
|  | Parvovirus B19 | 细小病毒B19 | 细小病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Polyoma virus | 多瘤病毒 | 乳多空病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Rabbitpox virus (vaccinia variant) | 兔痘病毒 (痘苗病毒变种) | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 美国模式培养物集存库（American type culture collection，ATCC）（https://www.atcc.org/）的规定 2级。将Milker’s nodule virus （挤奶工结节病毒）、Orf virus（口疮病毒）和Rabbitpox virus （vaccinia variant）（兔痘病毒 （痘苗病毒变种））三种痘病毒的“危害程度分类”修订调整为“第二类”，进行相应“病毒培养”和“动物感染实验”的“实验活动所需实验室等级”修订为BSL-2。 |
|  | Rabies virus(fixed virus) | 狂犬病病毒(固定毒) | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 修改“狂犬病毒”名称为“狂犬病病毒”，与防控方案、诊疗指南等技术文件一致。 |
|  | Respiratory syncytial virus | 呼吸道合胞病毒 | 副粘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Rhinovirus | 鼻病毒 | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Ross river virus | 罗斯河病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Rotavirus | 轮状病毒 | 呼肠孤病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 部分（如B组）不能培养 |  |
|  | Rubivirus (Rubella) | 风疹病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Sammarez Reef virus | 索马里兹礁病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Sandfly fever virus | 白蛉热病毒 | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 国际病毒分类委员会（ICTV）对病毒的分类进行调整。 |
|  | Sapovirus | 札如病毒 | 杯状病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Semliki forest virus | 塞姆利基森林病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Sendai virus (murine parainfluenza virus type 1) | 仙台病毒(鼠副流感病毒1型) | 副粘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Simian virus 40 | 猴病毒40 | 乳多空病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Sindbis virus | 辛德毕斯病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Tahyna orthobunyavirus | 塔黑纳病毒 | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 1、增加。第三类病原微生物。2、依据： （1）Emerg Infect Dis, 2009. 15(2): p. 306-9. （2）Vector Borne Zoonotic Dis, 2014. 14(5): p. 353-7. （3）Vector Borne Zoonotic Dis, 2011. 11(12): p. 1577-81. （4）病毒的致病性； |
|  | Tanapox virus | 塔那痘病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Tensaw virus | 滕索病毒 | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Turlock virus | 特洛克病毒 | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 根据“病毒名称”中的“中文名称”应为中文名称的原则 ，修订名称。 |
|  | Vaccinia virus | 痘苗病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Varicella-Zoster virus | 水痘－带状疱疹病毒 | 疱疹病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Vesicular stomatitis virus | 水泡性口炎病毒 | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2900 |  |  |
|  | Yellow fever virus, (vaccine strain,17D) | 黄热病毒（疫苗株,17D） | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Zika Virus | 寨卡病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 1、增加。第三类病原微生物。2、依据： （1）寨卡病毒病诊疗方案； （2）寨卡病毒风险评估； （3）《病原微生物实验室生物安全》（第二版）。 |
|  | Zoonotic influenza virus （low pathogenicity to human） | 人低致病性动物流感病毒 | 正粘病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 与季节性流感病毒对人的致病性接近，如H9N2、H7N7、H6N1禽流感、EA H1N1猪流感等 | 1、增加。第三类病原微生物。2、依据：与季节性流感病毒对人的致病性接近，如H9N2、H7N7、H6N1禽流感、EA H1N1猪流感等。 |
|  | Guinea pig herpes virus | 豚鼠疱疹病毒 | 疱疹病毒科 | 第一类 | BSL-1 | ABSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 |  |  |  |  |
|  | Hamster leukemia virus | 金黄地鼠白血病病毒 | 逆转录病毒科 | 第一类 | BSL-1 | ABSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 |  |  |  |  |
|  | Herpesvirus saimiri, Genus Rhadinovirus | 松鼠猴疱疹病毒, 猴病毒属 | 疱疹病毒科 | 第一类 | BSL-1 | ABSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 |  |  |  |  |
|  | Mouse leukemia virus | 小鼠白血病病毒 | 逆转录病毒科 | 第一类 | BSL-1 | ABSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 |  |  |  |  |
|  | Mouse mammary tumor virus | 小鼠乳腺瘤病毒 | 逆转录病毒科 | 第一类 | BSL-1 | ABSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 |  |  |  |  |
|  | Rat leukemia virus | 大鼠白血病病毒 | 逆转录病毒科 | 第一类 | BSL-1 | ABSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 |  |  |  |  |

附录：Prion

| 序号 | 疾病英文名 | 疾病中文名 | 危害 分类 | 不同实验活动所需实验室等级 |  |  | 运输包装分类f |  | 备 注 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 组织培养 | 动物感染 | 感染性材料的检测 | A/B | UN编号 |  |  |
|  | Bovine spongiform encephalopathy （BSE） | 疯牛病 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | B | UN3373 | 需要有134℃高压灭菌条件 |  |
|  | Creutzfeldt-Jacob disease (CJD) | 克雅病 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | B | UN3373 | 需要有134℃高压灭菌条件 |  |
|  | Fatal familian insomnia (FFI) | 家族性致死性失眠症 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | B | UN3373 | 需要有134℃高压灭菌条件。可在ABSL-2实验室开展啮齿类实验动物的实验活动 | 1、增加。第二类病原微生物。 2、依据： （1）一种遗传性人类朊病毒病； （2）参考其他人类朊病毒病的分类。 |
|  | Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome （GSS） | 吉斯特曼-斯召斯列综合征 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | B | UN3373 | 需要有134℃高压灭菌条件。可在ABSL-2实验室开展啮齿类实验动物的实验活动 | 注释增加。 参考英国、美国等实验室，啮齿类动物实验可在ABSL-2实验室中进行。 |
|  | Kuru disease | 库鲁病 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | B | UN3373 | 需要有134℃高压灭菌条件 |  |
|  | Variant Creutzfeldt-Jacob disease (vCJD) | 变异型克雅病 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | B | UN3373 | 需要有134℃高压灭菌条件 |  |
|  | Scrapie | 瘙痒病 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | B | UN3373 | 需要有134℃高压灭菌条件。可在ABSL-2实验室开展啮齿类实验动物的实验活动 | 表头是“疾病英文名”和“疾病中文名”名称，瘙痒因子不是病名，瘙痒病是病名 |

注：BSL-n/ABSL-n：不同的实验室/动物实验室等级。

- 病毒培养：指病毒的分离、培养、滴定、中和试验、活病毒及其蛋白纯化、病毒冻干以及产生活病毒的重组试验等操作。利用活病毒或其感染细胞（或细胞提取物），不经灭活进行的生化分析、血清学检测、免疫学检测等操作视同病毒培养。使用病毒培养物提取核酸，裂解剂或灭活剂的加入必须在与病毒培养等同级别的实验室和防护条件下进行，裂解剂或灭活剂加入后可比照未经培养的感染性材料的防护等级进行操作。

- 动物感染实验：指以活病毒感染动物的实验。

- 未经培养的感染性材料的操作：指未经培养的感染性材料在采用可靠的方法灭活前进行的病毒抗原检测、血清学检测、核酸检测、生化分析等操作。未经可靠灭活或固定的人和动物组织标本因含病毒量较高，其操作的防护级别应比照病毒培养。

- 灭活材料的操作：指感染性材料或活病毒在采用可靠的方法灭活后进行的病毒抗原检测、血清学检测、核酸检测、生化分析、分子生物学实验等不含致病性活病毒的操作。

- 无感染性材料的操作：指针对确认无感染性的材料的各种操作，包括但不限于无感染性的病毒DNA或cDNA操作。

- 运输包装分类：按国际民航组织文件Doc9284《危险品航空安全运输技术细则》的分类包装要求，将相关病原和标本分为A、B两类，对应的联合国编号分别为UN2814（动物病毒为UN2900）和UN3373。对于A类感染性物质，若表中未注明“仅限于病毒培养物”，则包括涉及该病毒的所有材料；对于注明“仅限于病毒培养物”的A类感染性物质，则病毒培养物按UN2814包装，其它标本按UN3373要求进行包装。凡标明B类的病毒和相关样本均按UN3373的要求包装和空运。通过其他交通工具运输的可参照以上标准进行包装。

- 这里特指亚欧地区传播的蜱传脑炎、俄罗斯春夏脑炎和中欧型蜱传脑炎。

- 按照《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）规定，加强型二级实验室是指在普通型二级实验室的基础上，通过机械通风系统等措施加强实验室生物安全防护要求的实验室。

- 脊髓灰质炎病毒：这里只是列出一般指导性原则。目前对于急性弛缓性麻痹病例的病毒分离物的操作应遵从国家卫生健康委员会有关规定。对于II型疫苗及其衍生毒株（VDPV）按脊髓灰质炎病毒的实验活动要求进行操作。对于I型和III型疫苗株按第三类病原微生物的实验活动要求进行操作。I型和III型VDPV培养的防护条件为BSL-2（加强型），动物感染为ABSL-3，未经培养的感染性材料的操作在BSL-2（加强型），灭活和无感染性材料的操作均为BSL-1。上述指导原则会随着全球消灭脊髓灰质炎病毒的进展状况而有所改变，新的指导原则按新规定执行。（修改意见：WHO颁布GAP-III，（文件号WHO/POLIO/15.05）世界卫生组织全球行动计划——在消灭特定型别野生脊髓灰质炎病毒和相继停用口服脊灰疫苗后最大程度降低脊灰病毒设施相关风险）

- 肠道病毒属和心病毒属因型别较多，其生物风险相似，以病毒属代表此类病毒，而同属的不同风险级别的病毒单独列出，如肠道病毒属的脊髓灰质炎病毒，以及我国重要的同属病毒也单独列出，如肠道病毒属的肠道病毒A-71型等。

说明：

- 在保证安全的前提下，对临床和现场的未知样本检测操作可在生物安全二级或以上防护级别的实验室进行，涉及病毒分离培养的操作，应加强个体防护和环境保护。要密切注意流行病学动态和临床表现，判断是否存在高致病性病原体，若判定为疑似高致病性病原体，应在相应生物安全级别的实验室开展工作。

- 本表未列出之病毒和实验活动，由各单位的生物安全委员会负责危害程度评估，确定相应的生物安全防护级别。如涉及高致病性病毒及其相关实验的应经国家病原微生物实验室生物安全专家委员会论证。

- Prion为特殊病原体，其危害程度分类及相应实验活动的生物安全防护水平单独列出。

4.  关于使用人类病毒的重组体：在卫生部发布有关的管理规定之前，对于人类病毒的重组体（包括对病毒的基因缺失、插入、突变等修饰以及将病毒作为外源基因的表达载体）暂时遵循以下原则：（1）严禁两个不同病原体之间进行完整基因组的重组；（2）对于对人类致病的病毒，如存在疫苗株，只允许用疫苗株为外源基因表达载体，如脊髓灰质炎病毒、麻疹病毒、乙型脑炎病毒等；（3）对于一般情况下即具有复制能力的重组活病毒（复制型重组病毒），其操作时的防护条件应不低于其母本病毒；对于条件复制型或复制缺陷型病毒可降低防护条件，但不得低于BSL-2的防护条件，例如来源于HIV的慢病毒载体，为双基因缺失载体，可在BSL-2实验室操作；（4）对于病毒作为表达载体，其防护水平总体上应根据其母本病毒的危害等级及防护要求进行操作，但是将高致病性病毒的基因重组入具有复制能力的同科低致病性病毒载体时，原则上应根据高致病性病原体的危害等级和防护条件进行操作，在证明重组体无危害后，可视情降低防护等级；（5）对于复制型重组病毒的制作事先要进行危险性评估，并得到所在单位生物安全委员会的批准。对于高致病性病原体重组体或有可能制造出高致病性病原体的操作应经国家病原微生物实验室生物安全专家委员会论证。

5.  国家正式批准的生物制品疫苗生产用减毒、弱毒毒种的分类地位另行规定。

表2. 细菌、放线菌、衣原体、支原体、立克次体、螺旋体分类目录

| 序号 | 病原菌名称 |  | 危害程度分类 | 实验活动所需实验室等级 |  |  |  | 运输包装分类e |  | 备 注 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学名 | 中文名 |  | 活菌 操作a | 动物感染实验b | 样本 检测c | 非感染性材料的实验d | 类别 | UN编号 |  |  |
| - 1 | - Anaplasma phagocytophilum | 嗜吞噬细胞无形体 | 第三类 | BSL-2 （加强型）f | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  | 原序号154，人粒细胞埃立克体更名并提升为第三类。 |
|  | - Bacillus anthracis | 炭疽芽孢杆菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  |  |
|  | Brucella spp | 布鲁氏菌属 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 | 其中弱毒株或疫苗株可在BSL-2实验室操作；疫苗株按B类运输包装。 |  |
|  | Burkholderia mallei | 鼻疽伯克霍尔德菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  | 原序号3，鼻疽伯克菌更名。 |
|  | Burkholderia pseudomallei | 类鼻疽伯克霍尔德菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  | 增加：美国ATCC定级为3级。 |
|  | Coxiella burnetii | 贝氏柯克斯体 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  | 原序号4，伯氏考克斯体更名。 |
|  | Francisella tularensis | 土拉弗朗西丝菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  | 原序号5，土拉热弗朗西丝菌更名。 |
|  | Mycobacterium bovis | 牛型分枝杆菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  |  |
|  | Mycobacterium tuberculosis | 结核分枝杆菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2f | BSL-1 | A | UN 2814 | 结核分枝杆菌H37Ra按照第二类病原微生物管理 | 原序号95，人型分枝杆菌删除。 |
|  | Mycobacterium africanum | 非洲分枝杆菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  | 《分枝杆菌均属中文译名专家共识》，与结核分枝杆菌同一复合群，具备相同致病力、传播能力。 |
|  | Mycobacterium caprae | 山羊分枝杆菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  | 增加，《分枝杆菌均属中文译名专家共识》，与结核分枝杆菌同一复合群，具备相同致病力、传播能力。 |
|  | Mycobacterium microti | 田鼠分枝杆菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  | 《分枝杆菌均属中文译名专家共识》，与结核分枝杆菌同一复合群，具备相同致病力、传播能力。 |
|  | Rickettsia spp | 立克次体属 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  |  |
|  | - Vibrio cholerae | 霍乱弧菌g | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  |  |
|  | Yersinia pestis | 鼠疫耶尔森菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 |  |  |
|  | - Acinetobacter baumannii | 鲍氏不动杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Acinetobacter lwoffi | 鲁氏不动杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Actinomadura madurae | 马杜拉放线菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Actinomadura pelletieri | 白乐杰马杜拉放线菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Actinomyces bovis | 牛型放线菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Actinomyces gerencseriae | 戈氏放线菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Actinomyces israelii | 衣氏放线菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Actinomyces naeslundii | 内氏放线菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Aeromonas hydrophila | 嗜水气单胞菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号22，嗜水气单胞菌/杜氏气单胞菌/嗜水变形菌。 |
|  | - Aeromonas punctata | 斑点气单胞菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Afipia spp | 阿菲波菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Aggregatibacter actinomycetemcomitans | 伴放线放线杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Arachnia propionica | 丙酸蛛菌/丙酸蛛网菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Arcanobacterium equi | 马隐秘杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Arcanobacterium haemolyticum | 溶血隐秘杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Bacillus cereus | 蜡样芽胞杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Bacteroides fragilis | 脆弱拟杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Bartonella bacilliformis | 杆菌样巴尔通体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号31，杆状巴尔通体。 |
|  | - Bartonella clarridgeiae | 克氏巴尔通体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 增加 |
|  | - Bartonella doshiae | 道志巴尔通体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 增加 |
|  | - Bartonella elizabethae | 伊丽莎白巴尔通体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Bartonella grahamii | 格拉汉姆巴尔通体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 增加 |
|  | - Bartonella henselae | 汉塞巴尔通体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号33，汉氏巴尔通体。 |
|  | - Bartonella koehlerae | 克勒巴尔通体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 增加 |
|  | - Bartonella quintana | 五日热巴尔通体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Bartonella tribocorum | 特利波契巴尔通体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 增加 |
|  | - Bartonella vinsonii subsp. Vinsonii | 文森巴尔通体文森亚种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号35，Bartonella vinsonii文氏巴尔通体。 |
|  | - Bordetella bronchiseptica | 支气管炎鲍特杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号36，支气管炎博德特菌。 |
|  | - Bordetella parapertussis | 副百日咳鲍特杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号37，副百日咳博德特菌。 |
|  | - Bordetella pertussis | 百日咳鲍特杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号38，百日咳博德特菌。 |
|  | Borreliella burgdorferi | 伯氏疏螺旋体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Borrelia duttonii | 达氏疏螺旋体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Borrelia recurrentis | 回归热疏螺旋体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Borrelia vincenti | 奋森疏螺旋体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Brachyspira | 小蛇菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Calymmatobacterium granulomatis | 肉芽肿鞘杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Campylobacter coli | 结肠弯曲菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号47，大肠弯曲菌。 |
|  | - Campylobacter fetus | 胎儿弯曲菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Campylobacter jejuni | 空肠弯曲菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Campylobacter sputorum | 唾液弯曲菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Chlamydophila pneumoniae | 肺炎衣原体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Chlamydophila psittaci | 鹦鹉热衣原体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Chlamydia trachomatis | 沙眼衣原体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Clostridium botulinum | 肉毒梭菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN 2814 | 毒素按第三类管理 |  |
|  | - Clostridioides difficile | 艰难梭菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号52，Clostridium difficile |
|  | Clostridium equi | 马梭菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Clostridium haemolyticum | 溶血梭菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Clostridium novyi | 诺氏梭菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Clostridium perfringens | 产气荚膜梭菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Clostridium tetani | 破伤风梭菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Corynebacterium bovis | 牛棒杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Corynebacterium diphtheriae | 白喉棒杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Corynebacterium minutissimum | 极小棒杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Corynebacterium pseudotuberculosis | 假结核棒杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Corynebacterium striatum | 纹带棒杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 新增 |
|  | Corynebacterium ulcerans | 溃疡棒杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Dermatophilus congolensis | 刚果嗜皮菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Edwardsiella tarda | 迟钝爱德华菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Ehrlichia Chaffeensis，EC | 查菲埃立克体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Eikenella corrodens | 啮蚀艾肯菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Enterobacter aerogenes / cloacae | 产气肠杆菌 / 阴沟肠杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Enterobacter spp | 肠杆菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Erlichia sennetsu | 腺热埃立希体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号70，腺热埃里希体 |
|  | - Erysipelothrix rhusiopathiae | 猪红斑丹毒丝菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Erysipelothrix spp | 丹毒丝菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Elizabethkingia meningoseptica | 脑膜炎黄杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Fluoribacter bozemanae | 博兹曼荧光杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Francisella tularensis subsp. novicida | 土拉弗朗西丝菌新凶手亚种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号76，Francisella tularensis subsp. novicida新凶手弗朗西丝菌 |
|  | Fusobacterium necrophorum | 坏疽梭杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Gardnerella vaginalis | 阴道加德纳菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Haemophilus ducreyi | 杜氏嗜血菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Haemophilus influenzae | 流感嗜血杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Hathewaya histolytica | 溶组织梭菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Helicobacter pylori | 幽门螺杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Kingella kingae | 金氏金氏菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Klebsiella oxytoca | 产酸克雷伯菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Klebsiella pnenmoniae | 肺炎克雷伯菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Legionella pneumophila | 嗜肺军团菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Leptospira interrogans | 问号钩端螺旋体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Listeria ivanovii | 伊氏李斯特菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Listeria monocytogenes | 单核细胞增生李斯特菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mima polymorpha | 多态小小菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Morganella morganii | 摩氏摩根菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycobacterium asiaticum | 亚洲分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycobacterium avium | 鸟分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycobacterium chelonae | 龟分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycobacterium fortuitum | 偶发分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycobacterium kansasii | 堪萨斯分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycobacterium leprae | 麻风分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Mycobacterium malmoenes | 玛尔摩分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | 副结核分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycobacterium scrofulaceum | 瘰疬分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycobacterium simiae | 猿分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycobacterium szulgai | 斯氏分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycobacterium ulcerans | 溃疡分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycobacterium xenopi | 蟾分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Other Mycobacterium species | 其他分枝杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 增加：根据《共识》分枝杆菌属共有190种无法全部涵盖，故增加次条目其他分枝杆菌。 |
|  | Mycoplasma pneumoniae | 肺炎支原体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Neisseria gonorrhoeae | 淋病奈瑟菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Neisseria meningitidis | 脑膜炎奈瑟菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Nocardia asteroides | 星状诺卡菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Nocardia brasiliensis | 巴西诺卡菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Nocardia carnea | 肉色诺卡菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Nocardia farcinica | 鼻疽诺卡菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号112，皮诺卡菌 |
|  | Nocardia nova | 新星诺卡菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Nocardia otitidiscaviarum | 豚鼠耳炎诺卡菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Nocardia transvalensis | 南非诺卡菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Paeniclostridium sordellii | 索氏梭菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Pasteurella multocida | 多杀巴斯德菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Rodentibacter pneumotropicus | 侵肺巴斯德菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Pathogenic Escherichia coli | 致病性大肠埃希菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Peptostreptococcus anaerobius | 厌氧消化链球菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Plesiomonas shigelloides | 类志贺气单胞菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Prevotella spp | 普雷沃菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Proteus mirabilis | 奇异变形菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Proteus penneri | 彭氏变形菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Proteus vulgaris | 普通变形菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Providencia alcalifaciens | 产碱普罗威登斯菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Providencia rettgeri | 雷氏普罗威登斯菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | - Pseudomonas aeruginosa | 铜绿假单胞菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Pseudonocardia autotrophica | 自养无枝酸菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Rhodococcus equi | 马红球菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Salmonella | 沙门菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 原序号128-134，亚利桑那沙门菌；猪霍乱沙门菌；肠沙门菌；火鸡沙门菌；甲、乙、丙型副伤寒沙门菌；伤寒沙门菌；鼠伤寒沙门菌。 |
|  | Serratia liquefaciens | 液化沙雷菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Serratia marcescens | 粘质沙雷菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Shigella spp | 志贺菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Staphylococcus aureus | 金黄色葡萄球菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Staphylococcus epidermidis | 表皮葡萄球菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Streptobacillus moniliformis | 念珠状链杆菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Streptococcus pneumoniae | 肺炎链球菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Streptococcus pyogenes | 化脓链球菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Streptococcus spp | 链球菌属h | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Streptococcus suis | 猪链球菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Treponema carateum | 斑点病密螺旋体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Treponema pallidum | 苍白（梅毒）密螺旋体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3733 |  |  |
|  | Treponema pertenue | 极细密螺旋体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Treponema vincentii | 文氏密螺旋体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Trueperella pyogenes | 酿(化)脓放线菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Ureaplasma urealyticum | 解脲脲原体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Vibrio vulnificus | 创伤弧菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Vibrio spp（non-cholerae) | 其他弧菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  | 新增 |
|  | Yersinia enterocolitica | 小肠结肠炎耶尔森菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Yersinia pseudotuberculosis | 假结核耶尔森菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN 3373 |  |  |
|  | Mycoplasma genitalium | 生殖支原体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |

注：BSL-n/ABSL-n：代表的实验室/动物实验室等级

a.活菌操作：指涉及细菌从样本中分离培养及菌株传代培养、扩增培养的实验活动须在规定的实验室中进行。其中用于样本检测活动中培养步骤按照样本检测要求的实验室等级进行。

b.动物感染实验：特指以活菌感染的动物实验。

c.样本检测：包括未知样本的病原菌分离培养、药物敏感性实验、生化检测、免疫学检测、核酸检测、药物敏感性检测、涂片、显微观察等初步检测活动。

d.非感染性材料的实验：如不含致病性活菌材料的分子生物学、免疫学等实验。

e.运输包装分类：按国际民航组织文件《危险品航空安全运输技术细则》的分类包装要求，将相关病原和标本分为A、B两类，对应的联合国编号分别为UN2814和UN3373；A类中传染性物质特指菌株或活菌培养物，应按UN2814的要求包装和空运，其他相关样本和B类的病原和相关样本均按UN3373的要求包装和空运；通过其他交通工具运输的可参照以上标准包装。

f.按照《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）规定，加强型二级实验室是指在普通型二级实验室的基础上，通过机械通风系统等措施加强实验室生物安全防护要求的实验室。炭疽芽孢杆菌、布鲁氏菌属、鼠疫耶尔森菌、结核分枝杆菌临床的耐药检测须至少在加强型BSL-2实验室进行。

g.因霍乱属甲类传染病，霍乱弧菌流行株按第三类管理，如流行菌株的交流、运输、保藏等。但涉及实验室细菌分离培养等工作可在BSL-2实验室进行；非流行株归第二类。

h.食品制作中使用的嗜热链球菌等菌株属于第四类。

说明：

1. 在保证安全的前提下，对临床和现场的未知样本的检测可在二级或以上等级的实验室进行。涉及病原菌分离培养的操作，应加强个体防护和环境保护。但此项工作仅限于对样本中病原菌的初步分离鉴定。一旦病原菌初步明确，应按病原微生物的危害类别将其转移至相应等级的实验室开展工作。

2. 本表未列之病原微生物和实验活动，由单位生物安全委员会负责危害程度评估，确定相应的生物安全防护级别。如涉及高致病性病原微生物及其相关实验的，应经国家病原微生物实验室生物安全专家委员会论证。

3. 国家正式批准的生物制品疫苗生产、检定用减毒、弱毒菌种的分类地位另行规定。

表3.真菌分类目录

| 序号 | 真菌名称 |  | 危害程度分类 | 实验活动所需实验室等级 |  |  |  | 运输包装分类e |  | 备 注 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学名 | 中文名 |  | 活菌培养操作a | 动物感染实验b | 样本 检测c | 非感染性材料的实验d | 类别 | UN编号 |  |  |
|  | Blastomyces dermatitidis | 皮炎芽生菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 原序号13， Blastomyces dermatitidis皮炎芽生菌，升级第三类。 |
|  | Coccidiodes immitis | 粗球孢子菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Coccidioides posadasii | 波萨达斯球孢子菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 新增 |
|  | Histoplasma capsulatum | 荚膜组织胞浆菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Histoplasma | 组织胞浆菌属其它种 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 更名：原序号2，Histoplasm farcinimosum马皮疽组织胞浆菌 |
|  | Paracoccidioides brasiliensis | 巴西副球孢子菌 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  |  |
|  | Paracoccidioides | 副球孢子菌属其它种 | 第三类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |  | 新增 |
|  | Acremonium | 枝顶孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Alternaria alternata | 链格孢 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Alternaria infectoria | 侵染链格孢 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Alternaria | 链格孢属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 原序号6，Alternaria交链孢霉属，更改中文名称。 |
|  | Apophysomyces | 鳞质霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Arthrinium | 节菱孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | Aspergillus |
|  | Arthrographis | 节纹菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Aspergillus flavus | 黄曲霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型）f | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Aspergillus fumigatus | 烟曲霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Aspergillus nidulans | 构巢曲霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Aspergillus terreus | 土曲霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 更名：原序号11， Aspergillus ochraceus 赭曲霉。 |
|  | Aspergillus | 曲霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 原序号12，Aspergillus parasiticus寄生曲霉。 |
|  | Aureobasidium | 短梗霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Basidiobolus haptosporus | 固孢蛙粪霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Basidiobolus | 蛙粪霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Beauveria | 白僵菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Bipolaris hawaiiensis | 夏威夷离蠕孢 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Bipolaris papendorfii | 巴贲多夫离蠕孢 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Bipolaris spicifera | 穗状离蠕孢 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Bipolaris | 离蠕孢属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Blakeslea sinensis | 撒尼斯布拉霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Candida albicans | 白念珠菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 更名：原序号14，Candida albicans白假丝酵母菌 |
|  | Candida dubliniensis | 都柏林念珠菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Candida glabrata complex | 光滑念珠菌复合体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Candida guilliermondii | 季也蒙念珠菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Candida haemulonis complex | 希木龙念珠菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Candida krusei | 克柔念珠菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Candida parapsilosis complex | 近平滑念珠菌复合体 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Candida tropicalis | 热带念珠菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Candida auris | 耳念珠菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Candida | 念珠菌属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Capronia | 卡普龙霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Cephalosporium | 头孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Chaetomium | 毛壳菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Chrysosporium | 金孢子菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Circinella | 卷霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Cladophialophora bantiana | 斑替枝孢瓶霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Cladophialophora carrionii | 卡氏枝孢瓶霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Cladophialophora | 枝孢瓶霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 原序号17，Cladosporium trichoides毛样枝孢霉 |
|  | Cladosporium | 枝孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Clavispora | 棒孢酵母属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Colletotrichum | 毛盘孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Conidiobolus coronatus | 冠状耳霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Conidiobolus incongruus | 异孢耳霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Conidiobolus | 耳霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Coniosporium | 梨孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Corynespora cassiicola | 喀什可乐棒孢霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Corynespora | 棒孢霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Cryptococcus gattii complex | 格特隐球菌复合体 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Cryptococcus neoformans complex | 新生隐球菌复合体 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 更名：原序号18，Cryptococcus neoformans新生隐球菌 |
|  | Cryptococcus | 隐球菌属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Cunninghamella bertholletiae | 灰色小克银汉霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | N3373 |  | 新增 |
|  | Cunninghamella | 小克银汉霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Curvularia | 弯孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Cylindrocarpon | 柱孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Didymella | 双孢腔菌属 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 | 原名：Phoma sancta | 新增 |
|  | Diplodia | 单隔孢属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Emmonsia | 伊蒙菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 原序号21，Emmonsia parva伊蒙微小菌 |
|  | Epidermophyton floccosum | 絮状表皮癣菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Eupenicillium | 正青霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Eurotium | 散囊菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Exophiala dermatitidis | 皮炎外瓶霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Exophiala jeanselmei | 甄氏外瓶霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Exophiala spinifera | 棘状外瓶霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Exophiala | 外瓶霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B |  |  | 新增 |
|  | Exserohilum mcginnisii | 麦格尼明脐霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Exserohilum rostratum | 喙明脐霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Fonsecaea monophora | 莫诺弗着色霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Fonsecaea pedrosoi | 裴氏着色霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Fonsecaea | 着色霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Fusarium oxysporum | 尖孢镰刀菌 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Fusarium solani | 茄病镰刀菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Fusarium | 镰刀菌属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 合并： Fusarium equiseti木贼镰刀菌， Fusarium graminearum禾谷镰刀菌，Fusarium moniliforme串珠镰刀菌，Fusarium nivale雪腐镰刀菌， Fusarium poae梨孢镰刀菌， Fusarium sporotricoides拟枝孢镰刀菌， Fusarium tricinctum三线镰刀菌 |
|  | Geotrichum | 地霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Graphium | 粘束孢属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Hortaea werneckii | 威尼克何德菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Lichtheimia corymbifera | 伞枝横梗霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Lichtheimia ramosa | 多枝横梗霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Lichtheimia | 横梗霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Madurella grisea | 灰马杜拉分枝菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Madurella mycetomatis | 足马杜拉分枝菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Madurella | 马杜拉分枝菌属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Malassezia furfur | 糠秕马拉色菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Malassezia globosa | 球形马拉色菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Malassezia | 马拉色菌属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Microsporum canis | 犬小孢子菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Microsporum ferrugineum | 铁锈色小孢子菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Microsporum | 小孢子菌属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 更名：原序号39 ，Microsporum.spp小孢子菌属 |
|  | Monascus | 红曲菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Mortierella | 被孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Mucor circinelloides | 卷枝毛霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Mucor irregularis（Rhizomucor variabilis） | 不规则毛霉 (多变根毛霉) | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Mucor racemosus | 总状毛霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Mucor | 毛霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 更名：原序号40，Mucor.spp毛霉属 |
|  | Nannizzia gypsea (Microsporum gypseum) | 石膏奈尼兹菌 (石膏小孢子菌) | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Neosartorya | 新萨托菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Neotestudina | 新龟甲形菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Nigrospora | 黑孢子菌属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Ochroconis | 赭霉属 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Oedocephalum | 珠头霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Ogataea | 汉逊酵母属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Ophiostoma | 壳孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Purpureocillium | 紫孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Paecilomyces | 拟青霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Penicillium capsulatum | 胶囊青霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Penicillium | 青霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 合并原序号41-50， Penicillium citreoviride 黄绿青霉； Penicillium citrinum 桔青霉； Penicillium cyclopium圆弧青霉； Penicillium islandicum岛青霉；Penicillium marneffei 马内菲青霉； Penicillium patulum 展开青霉；Penicillium purpurogenum 产紫青霉； Penicillium rugulosum皱褶青霉； Penicillium versicolor杂色青霉； Penicillium viridicatum纯绿青霉 |
|  | Phaeoacremonium | 暗色枝顶孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Phaeoannellomyces | 暗色环痕孢霉属 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Phanerochaete | 白腐霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Phialemonium | 单孢瓶霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Phialophora americana | 美洲瓶霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Phialophora verrucosa | 疣状瓶霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Phialophora | 瓶霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Phycomyces | 须霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Piedraia hortae | 何德毛结节菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Pleurostoma | 歪嘴座壳属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Pneumocystis jirovecii | 耶氏肺孢子菌 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Prototheca wickerhamii | 威克汉姆无绿藻 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Prototheca zopfii | 祖菲无绿藻 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Prototheca | 无绿藻属其他种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Rhinocladiella aquaspersa | 播水喙枝孢霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Rhinocladiella | 喙枝孢霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Rhizomucor | 根毛霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Rhizopus microsporus | 小孢根霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 更名：小孢子酒曲菌 |
|  | Rhizopus oryzae | 米根霉 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Rhizopus | 根霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Rhodotorula | 红酵母属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Saccharomyces cerevisiae | 酿酒酵母（啤酒酵母） | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Saccharomyces sp. | 酵母属其他种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Scedosporium apiospermum | 尖端赛多孢霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Scedosporium | 赛多孢霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Schizophyllum | 裂皱霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Scopulariopsis brevicaulis | 短帚霉 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Scopulariopsis | 帚霉属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Scytalidium | 柱顶孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Sporothrix globosa | 球形孢子丝菌 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Sporothrix schenckii | 申克孢子丝菌 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 更名：原序号54，申克孢子细菌 |
|  | Sporothrix | 孢子丝菌属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Stachybotrys | 葡萄穗霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Streptomyces | 链霉菌属 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Syncephalastrum | 共头霉属 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Talaromyces marneffei | 马尔尼菲篮状菌 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Trichoderma | 木霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Trichophyton interdigitale | 趾间毛癣菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Trichophyton mentagrophytes | 须癣毛癣菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Trichophyton rubrum | 红色毛癣菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Trichophyton schoenleinii | 许兰氏毛癣菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Trichophyton tonsurans | 断发毛癣菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Trichophyton violaceum | 紫色毛癣菌 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Trichophyton | 毛癣菌属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Trichosporon asahii | 阿萨希毛孢子菌 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Trichosporon | 毛孢子菌属其它种 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Trichothecium | 单端孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  |  |
|  | Tritirachium | 麦轴霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Ulocladium(preuss) | 单格孢霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Umbelopsis | 伞型霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Veronaea | 维朗那霉属 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Verruconis | 疣孢霉属 | 第二类 | BSL-2 （加强型） | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |
|  | Zygorhynchus moelleri | 接霉属 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |  | 新增 |

注： BSL-n/ABSL-n：代表不同的实验室/动物实验室等级

a. 活菌操作：指涉从样本中分离培养、菌株传代培养、扩增培养的实验活动须在规定的实验室中进行。其中用于样本检测活动中培养步骤按照样本检测要求的实验室等级进行。

b. 动物感染实验：特指以活菌感染的动物实验。

c. 样本检测：包括样本的病原菌分离纯化、药物敏感性实验、生化鉴定、免疫学实验、PCR核酸提取、涂片、显微观察等初步检测活动。

d. 非感染性材料的实验：如不含致病性活菌材料的分子生物学、免疫学等实验。

e. 运输包装分类：按国际民航组织文件Doc9284《危险品航空安全运输技术细则》的分类包装要求，将相关病原和标本分为A、B两类，对应的联合国编号分别为UN2814和UN3373；A类中传染性物质特指菌株或活菌培养物，应按UN2814的要求包装和空运，其他相关样本和B类的病原和相关样本均按UN3373的要求包装和空运；通过其他交通工具运输的可参照以上标准包装。

f. 按照《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）规定，加强型二级实验室是指在普通型二级实验室的基础上，通过机械通风系统等措施加强实验室生物安全防护要求的实验室。