关于实验动物推荐性国标复审部分建议的结论说明

- GB/T 39646-2020《实验动物 健康监测总则》标准的建议：

该标准复审初评结论为修订，部分建议结论说明如下：

- 该标准对配套强制标准实施具有较好的作用。建议更新规范性引用文件，本标准引用的14925-2010已更新14925-2023，建议去掉后面的年份。

- 建议根据实验动物管理要求，结合GB14922、GB14925、GB14924内容进行修订；本标准应适合于实验动物设施在动物健康管理方面的指导，建议增加动物设施制定年度监测方案、审查和实施等具体操作内容，同时增加动物设施风险评价与监测频率并明确标准实施主体。

- 该标准需明确健康监测方案的制定机构、审查机构，建议考虑不同性质的实验动物机构（如高校、CRO机构、生产型企业）各委员会名称的差异；同时对健康监测的项目进行细化，可包括动物的基本生物学特性要求，不限于病原和环境等参数。

- GB/T 39650-2020《实验动物 小鼠、大鼠品系命名规则》标准的建议：

该标准复审初评结论为修订，部分建议结论说明如下：

（1）建议补充实验动物遗传、基因修饰动物企业的专家；建议实验动物标准化专业委员会牵头起草团体标准“实验动物 研究机构代码”，作为GB/T 39650-2020的补充。

（2） 建议更新规范性引用文件：本标准参考国际小鼠标准化遗传命名委员会制定的《大、小鼠品系命名指南》（2016年1月修订版），已经更新为《小鼠和大鼠基因、遗传标记、等位基因和突变命名指南》（2024年9月修订版）；GB 14923 《实验动物 哺乳类实验动物的遗传质量控制》已废止，被GB 14923-2022《实验动物遗传质量控制》替代。

3. GB/T 38740-2020《实验动物 猴马尔堡病毒检测方法》的建议：

无，该标准复审初评结论为继续有效。

- GB/T 39649-2020《实验动物 实验鱼质量控制》的建议：

无，该标准复审初评结论为继续有效。

2025年9月10日