实验动物质量检测机构实验室间比对方案

1、比对项目

微生物病毒检测：小鼠肝炎病毒（ELISA法）、小鼠仙台病毒（ELISA法）、大鼠出血热（ELISA法）

微生物细菌检测：小鼠支原体为酶标法（ELISA），小鼠泰泽病原体为间接免疫荧光法（IFA）

遗传检测：生化位点法检测Es1、Hbb、Es3。

2、样品提供

由国家中心通过快递等方式提供样品（免费）。

3、参加方式

各实验动物检测机构自愿参加，通过回执或网络报名均可，可以参加单项或多项比对试验。

4、要求

参加机构需要签订协议书，按照各自实验室操作规程在检测时限内（30天）出具检测报告，提交原始记录，寄送到国家检测机构。

5、实施时间

2011年10月15日前报名，10月份实施。

6、比对研究评估报告

参加比对的实验室授权签字人对上述检测原始记录和检测报告进行评估，并分别向各实验室签发比对研究评估报告。

《实验动物质量检测实验室间比对研究》

申  请  登 记 表

我实验室同意按照《实验动物质量检测实验室间比对方案》的要求，参加该方案规定的有关项目和指标的实验室间比对研究。

1．基本情况

| 实验室名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 电话 |  | 传真 |  | Email |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  | Email |  |
| 认证情况 | □实验室合格评定 □实验室认可 |  |  |  |  |  |  |

2．参加比对项目

| 项目分类 | 检测项目 | 检测方法 | 样品状态 | 参加项目（打√） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 病毒 | 小鼠肝炎病毒MHV | ELISA | 血清 | □ |
|  | 小鼠仙台病毒SV | ELISA | 血清 | □ |
|  | 大鼠汉坦病毒HV | ELISA | 血清 | □ |
| 细菌 | 小鼠支原体抗体 | ELISA | 血清 | □ |
|  | 小鼠泰泽病原体抗体 | IFA | 血清 | □ |
| 遗传 | 小鼠脂酶1 Es1 | 电泳法 | 冻干样品 | □ |
|  | 小鼠血红蛋白 Hbb | 电泳法 | 冻干样品 | □ |
|  | 小鼠脂酶3 Es3 | 电泳法 | 冻干样品 | □ |

实验室名称（盖章）

年   月    日